ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
Српских владара 82

18300 Пирот

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА
редни број 1.2.35/2019
ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-627/2019 од 23.07.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-628/2019 од 23.07.2019. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке услуга – Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	
	Позив за подношење понуда
	3

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	4

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	5

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуални додатни радови и сл.
	5

	IV
	Спецификација понуде са образложењем структуре цене
	5

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	20

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	30

	VII
	Образац понуде
	38

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	42

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	43

	X
	Модел уговора
	44


.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Градска управа Пирот

Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 


Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке бр. 1.2.35/2019: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Број партија:
Јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 23.08.2019. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 23.08.2019. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 23.08.2019. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.35/2019: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина услуга дати су у опису услуга који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке услуга ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.

IV СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за израду урбанистичке и техничке документације уређења дела Спортско рекреативног комплекса у Пироту
САДРЖАЈ И НАЧИН ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Извршење услуге подразумева израду следеће документације:
1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ у складу са одредбама важећег планског основа.

Урбанистички пројекат урадити у свему према Планu генералне регулације "Пирот - центар" (Сл. лист града Ниша бр.60/14, 70/14 и 72/18.) и Информацијом о локацији бр. 03-350/208-19 од 17.04.2019. године која је издата од стране Градске управе Пирот, Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.
Урбанистички пројекат радити на основу Пројектног задатка, усвојеног Идејног решења и Информације о локацији, а у складу са правилима грађења наведеног ПГР.

Урбанистички пројекат израдити у складу са важећом законском регулативом, са следћим садржајем: правила уређења, правила грађења, приказ прикључења на спољну мрежу инфраструктуре, праказ партерног уређења, Идејна решења објеката и смернице за спровођење. 

Потврду испуњености наведених критеријума, утврдиће надлежни орган за урбанизам и грађевинске послове и предложиће за верификацију Комисији за планове. 

Напомена: За потребе израде Урбанистичког пројекта, инвеститор ће доставити оверен Катастарско топографски план и све друге геодетске активности неопходне за
реализацију пројекта

2. ГЕОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ

Геотехничка истраживања и испитивања терена извршити на простору предвиђеном за израду дела спортско рекреативног комплекса у Пироту, водећи рачуна о врсти планираних садржаја и нивоу пројектовања (техничка документација је саставни део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД). 

Приликом израде концепцијских и методолошких решења истраживања за спортско рекреативни комплекс, користити резултате претходних истраживања из доступне фондовске геотехничке документације која је урађена за објекте у непосредној близини.

Врсту и обим геотехничких истраживања и испитивања прилагодити дефинисању следећег:

- Утврдити геолошку грађу терена, хидрогеолошка и инжењерскогеолошка својстава литогенетских средина у систему садејства терен - пројектовани објекти. 

- На основу детаљне анализе састава и својстaва тла и лабораторијских испитивања узорака тла, дефинисати меродавна параметарска својства за геостатичке прорачуне дозвољеног оптерећења и слегања тла испод објеката и дефинисати услове извођења планираних усецања и насипања.  

- У зони површине на којој су планирани спортски терени, пешачке и трим стазе, паркинзи и слично, дефинисати својства терена у циљу припреме темељног тла (збијања), израду насипа и постељице као подлоге за изградњу планираних конструкција на парковском, спортско рекреативном делу и делу саобраћајница.

- Изведена истраживања и анализе потребно је обрадити на одговарајућим подлогама у сагласности са захтевом Концептуалног решења на посебне делове: део А - парковски и спортско рекреативни и део Б - купалишни комплекс са отвореним базеном. 

Елаборат геотехничких истраживања треба да садржи прописане мере и препоруке за израду планираних садржаја у оквиру дела спортско рекреативног комплекса.

Елаборат геотехничких истраживања треба да садржи текстуални део са пратећим графичким прилозима у одговарајућој размери, одговарајуће геостатичке прорачуне и атесте изведених лабораторијских испитивања узорака тла. 

За израду Елабората геотехничких истраживања придржавати се Закона о планирању и изградњи, Закона о рударству и геолошким истраживањима, прописа и стандарда из области геотехничких истраживања и правилима струке.
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за уређења дела Спортско рекреативног комплекса 

Садржај и ниво обраде техничке документације:

3.1
Идејно решење (ИДР) са 3Д моделом 

Идејним решењем дефинисати урбанистичко-архитектонска диспозиција садржаја у комплексу, намену, функционалне, просторне и естетске карактеристике, концепт конструктивног решења и концепт инсталација. Приказати кроз технички опис и графички приказ. 

На ИДР потребно прибавити сагласности наручиоца, и прибавити локацијске услове.

3.2
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са свим потребним елаборатима. 
Начин и ниво обраде документације, садржај пројеката и елабората у свему у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.

ПГД радити на основу Пројектног задатка и Локацијских услова, а за потребе прибављања грађевинске дозволе. 

Садржај ПГД:

•
Главна свеска ПГД

•
ПГД

-
архитектонски пројекат   

-
конструкције

-
хидротехничких инсталација

-
електроенергетских инсталација
-
телекомуникационих инсталација

-
машинских инсталација
-
саобраћајних површина 

-
саобраћајне сигнализације и опреме 
  
-
спољног уређења са синхрон планом 
   
•
Извод из пројекта ПГД

•
Елаборати уз ПГД

-
Геотехнички елаборат
-
Елаборат заштите од пожара

-
Елаборат енергетске ефикасности
3.3
Пројекат за извођење (ПЗИ) и Главни пројекат заштите од пожара

Радити на основу ПГД на који је прибављена грађевинска дозвола, а за потребе извођења радова, вршења стручног надзора и прибављања сагласности МУПа - Сектора за ванредне ситуације на примењене мере заштите од пожара.

Садржај ПЗИ:

•
Главна свеска ПЗИ

•
ПЗИ

-
архитектонски пројекат





-
конструкције






-
хидротехничких инсталација




-
електроенергетских инсталација



-
телекомуникационих инсталација



-
машинских инсталација
-
саобраћајних површина 
   

-
саобраћајне сигнализације и опреме 
   

-
спољног уређења са синхрон планом 
 
3.4
Технички део конкурсне документације за јавну набавку извђења радова

Технички део конкурсне документације за јавну набавку радова урадити у

свему према пројекту за извођење према следећем садржају:
- технички опис радова 

- техничке услове за извођење радова

- збирну рекапитулацију и предмер радова
- графичкe прилоге

4.
ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

План превентивних мера у фази пројектовања урадити у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или   покретним градилиштима
Напомена:

пре почетка реализације услуге, наручилац ће извршиоцу доставити:

-
ажуран катастарско-топографски план

-
projekat preparcelacije
-
податке о вршиоцу техничке контроле
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду урбанистичке и техничке документације уређења дела Спортско рекреативног комплекса у Пироту

1.
ОПШТИ УСЛОВИ
За израду урбанистичко-техничке документације користити све важеће законе, правилнике, прописе, норамтиве и стандарде везане за спортско-рекреативне објекте, односно 

-
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018 i 31/2019), 
-
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“ бр. 61/2011), --
Закон о санитарном надзору („Сл. лист РС 125/04) 
-
Правилиник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018), --
Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015 и 87/2018)

и све важеће нормативе и стандарде посебно из области сигурности, примењених материјала и предложене опреме.  

2.
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Локација предметног комплекса налази се на КП 4140/1, 4139/1, 4138/1, 4137, 4136, 4135, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 4134/4, 4132/11, 4133, 4132/9 КО Пирот-град, у оквиру обухвата Плана генералне регулације "Пирот - центар" (Сл. лист града Ниша бр.60/14, 70/14 и 72/18.), у урбанистичкој целини П 40. Наведеним планом предвиђена је детаљна разрада локације кроз урбанистички пројекат.

Урбанистички пројекат урадити у свему према наведеном ПГР и Информацијом о локацији бр. 03-350/208-19 од 17.04.2019. године која је издата од стране Градске управе Пирот, Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.

Саставни део урбанистичког пројекта треба да буде идејно решење комплекса.
Потврђен урбанистички пројекат ће бити основ за издавање локацијских услова за изградњу и уређење дела спортско рекреативног комплекса.

3.
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Планирани комплекс је потребно организовати на КП 4140/1, 4139/1, 4138/1, 4137, 4136, 4135, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 4134/4, 4132/11, 4133, 4132/9 КО Пирот-град, на површини од око 2,2 хектара, између саобраћајница Саве Ковачевића и Миливоја Манића,  Градског стадиона и већ изграђеног адреналин парка и затвореног градског базена, са којим у финалној фази треба да чини јединствену целину. 

4.
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА

Предметни простор је потребно организовати у две функционалне целине и то:

а)
Купалишни комплекс са отвореним базенима - организовати као ограђен простор који је у непосредној вези са комплексом затвореног базена, а који у свом саставу садржи следеће:
-
базен са плажом који ће објединити спортску и рекреативну функцију димензија  2000m2 , променљиве  дубине 0,9-1,5м. За потребе смештања базенске технике користити техничке просторије затвореног базена.

- 
дечији  базен  са  воденим  атракцијама  слободне  форме  дубине 40цм.

-
бетонске трибине

-
објекат са билетарницом, гардеробама и санитарним просторијама, одвјен на мушке и женске целине
-
угоститељски објекат

б)
Спортско-рекреативни и парковски део - осмислити као интегрисан простор зелених, рекреативних и спортских површина, а који у свом саставу садржи следеће:
-
спортске терене за 

· баскет 15х11 м

· боћање 3,66х18,3 м

· падел 10х20 м

· трим стаза дужине око 350м и ширине око 1,6м, са трим станицама

· спреве за вежбање (уз трим стазу)

-
игралишта за децу са тобоганима, љуљашкама, конопцима за пењање и сл.

-
шах на отвореном

-
уређене зелене површине

-
површине за окупљање - интернет зоне

-
чесму или фонтану

-
зелене зоне - затрављене површине, баште са засадима цвећа, жбунастог 
растиња, дрвеће веће и мање висине

-
зону за скупљање - рециклажу отпада

Коплетан простор повезати пешачким комуникацијама, прилагођеним за лица са посебним потребама, и опремити урбаним мобилијаром (клупама, корпама и сл.) и информационим паноима.

5.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА

Сви предвиђени материјали треба да су природни и хумани, примерени савременој, али и регионалној архитектури, а највише намени самог простора. Треба да су пре свега квалитетни, да одговарају стандардима, да су лаки за одржавање, нарочито по питању хабања и одржавања хигијене, нетоксични и безбедни.  Објекти треба да су пројектовани тако да и примењеним материјалима обезбеде енергетску ефикасност у експлоатацији.

6.
КОНСТРУКЦИЈА

Конструкцију објеката и пратећих садржаја треба оптимално прилагодити условима који гарантују пуну стабилност у односу на инжењерско-геолошка својства терена.

Објекат пројектовати у армирано-бетонској конструкцији применом савремене  технологије  и  рационалних распона.
Пројектовати армиранобетонску и/или челичну конструкцију применом савремене технологије и рационалних распона.

Фундирање објекта извршити према препорукама Геотехничког елабората.

7.
ИНФРАСРУКТУРА

7.1
БАЗЕНСКА ТЕХНИКА

Базени  треба да испуне следеће захтеве :

o
Тип базенске шкољке је предфабрикована  конструкција од  ИНОXа ламинираног слојем тврдог  ПВЦа - www.myrthapools.com, (преливна ивица обрађена керамиком)  или  АБ  конструкција, хидроизолована,  обложена керамичким плочицама.

· Рекретаивни базен  би  требало  да  буде  површине  око  2000м2 са  променљивом  дубином  сходно намени  од 0,9-1,5м  са  делом  за  рекреативно  спортско  пливање и  делом  за  релаксацију .

· Дечији  базен  слободне  форме  дубине  од 0-40цм  треба  прилагодити  одабраној  воденој  атракцији  у  базену.

o
Систем циркулације воде у базену је хоризонтални ( рекреативни ) или  вертикални ( дечији )  са преливним Финским  каналом.

o
Машинску опрему, аутоматске контролне уређаје и опрему за хемијски третман воде, сместити по  могућству у постојећу  машинску салу  затворених  базена.

o
Предвидети инсталацију од високо-притисног ПВЦ-а ПН10, са пратећом арматуром која ће радити на принципу потисне брзе филтрације са коагулацијом.

o
Филтрирање воде предвидети, по могућству,  постојећим брзим филтерима  затвореног типа,  са кварцном испуном у три гранулације. Неопходно је  ускладити  расположиви  капацитет  филтрације  са  величином  новог  базена.

o
Пројектовати подводно РГБ осветљење преко одговарајућих подводних рефлектора у складу са стандардима.

o
Командни орман треба да буде опремљен са тајмером који ће водити  читаво постројење. Примарни потрошач су филтерске пумпе, сви остали електро-потрошачи су  секундарни и раде под условом да ради филтерска пумпа.

o
Улаз и излаз из базена биће помоћу мердевина од ИНОX-а или уграђених степеница са рукохватом.

o
Чишћење базена од механичких нечистоћа предвидети “ручно” и роботом.

o
Предвидети аутоматски третман воде: регулација Ph вредности, дезинфекција, коагулација и антиалгицид. Примарна дезинфекција воде врши се натријум хипохлоритом који се добије из  електролизе кухинњске соли  (опционо ). Секундарна дезинфекција воде врши се УВ лампама.

o
Пражњење базена вршити гравитационо  или преко система препумпавања потопним пумпама.

o
Вода за прво пуњење и допуну  у базену мора испуњавати норме и прописе, који важе за воду за пиће.

o
Вода из базена, од испирања филтера и при пражњењу  базена биће повезана на постојећу  канализациону  мрежу.

o
У рекреативном делу базена предвидети водене атракције  ради разноврсности програмског садржаја базена.

o
За загревање воде у базенима предвидети плочасте измењиваче топлоте. Извор  топлоте  је топла вода  из градске  топлане  и  постојећи  соларни  колектори.

o
При пројектовању усвајати решења у складу са важећим ЕУ техничким нормама, стандардима и прописима везаним за базенску технику и квалитет воде.
7.2
ИНСТАЛАЦИЈЕ
-
Хидротехничке инсталације

У складу са усвојеним урбанистичко - техничким решењем, као и у складу са законом, правилницима и условима надлежних имаоца јавних овлашћења, комплекс опремити следећим инсталацијама: 

-
водоводне инсталације

· унутрашње инсталације санитарне хладне воде, инсталацију санитарне топле воде у објектима, 

· водоводне инсталације у функцији базенске технике

· хидрантска мрежа, 
· баштенска хидрантска мрежа

-
инсталације канализације

· фекална канализација

· канализација технолошких отпадних вода, 
· одвођење атмосферских вода 
У циљу рационализације, примене природних ресурса и примене принципа одрживости, предвидети систем за прикупљање атмосферске воде, која ће се користити за заливање зелених површина.

-
Електроенергетске инсталације

Електроенергетске инсталације пројектовати у складу са наменом простора, и просторних целина. Применити начела енергетске ефикасности у погледу избора опреме и техничких решења. Препоручије се примена расвете са ЛЕД светлосним изворима, постављање система соларних колектора као и коришћење геотермалне енергије помоћу бунарске воде и сл.
Пројектована опрема треба да буде доброг квалитета, једноставна за монтажу, да има обезбеђено одржавање у гарантном и ван гарантног рока и да задовољва услове стандарда и техничких прописа.

Пројектном документацијом предвидети следеће електроенергетске инсталације:

· напајање електричном енергијом - прикључење на спољну електроенергетску 
мрежу 
· контролно мерење електричне енергије појединачно за поједине функционалне 
целине
· електроенергетски развод у објектима и у комплексу
· напајање потрошача термотехничких, хидротехничких и телекомуникационих 
инсталација, као и фиксних прикључница и прикључака у појединачним 
објектима, техничким зонама и у комплексу . 

· опште и декоративно осветљење у партеру комплекса, опште и противпанично 
осветљење у појединачним објектима и техничким зонама. 

· заштита од електричног удара

· инсталација громобрана појединачних објеката.  

· инсталација уземљења на нивоу комплекса и за појединачне објекте.
· испитивање и провера инсталације пре пуштања у погон
Електроенергетско напајање у комплексу
Трафо станица, спољни кабловски развод 1kV од ТС до места прикључења објеката на ЕД мрежу обухватити посебним пројектом инфраструктуре у свему према добијеним техничким условима надлежне ЕД.

Прикључак на спољну електроенергетску мрежу предвидети у свему према добијеним условима надлежне ЕД.
За напајање приоритетних потрошача резервним напајањем користити постојећи дизел електрични агрегат контејнерског типа који је смештен напољу уз објекат Затвореног базена близу техничких просторија. 

Мерење електричне енергије

Мерење електричне енергије предвидети по угледу на постојеће решење а у свему порема условима надлежне ЕД. Осим главног мерења предвидети и коннтролна мерења 
електричне енергије појединачно за поједине функционалне целине у договору са инвеститором и потребама функционисања спортског комплекса као целине.
Електроенергетски развод
Пројектном документацијом обухватити спољни и унутрашњи 1kV развод електричне енергије од главних ормана смештених у техничкој просторији до потребног броја разводних ормана у објектима и у партеру комплекса.

Сви каблови морају бити одговарајућег типа, пресека одређени прорачуном према важећим прописима и стандардима за ову врсту инсталација. Развод каблова у свему треба да испрати прописане мере заштите од пожара и да се примењују искључиво прописани начини вођења, полагања и уградње ове инсталације.

Разводне ормане опремити главним прекидачем, одговарајућим бројем инсталационих, аутоматских прекидача са 30% резерве у простору, једнополним шемама, а сва опрема мора бити обележена трајним ознакама.

Да би се остварила заштита од кратких спојева и преоптерећења заштитна опрема у разводним орманима мора бити одређена прорачуном тако да задовољи у погледу номиналне струје и прекидне моћи. 
Напајање потрошача
Предвидети напајање прикључака и приккључница како у појединачним објектима тако и на нивоу партера у комплексу. 

Опште приккључнице морају бити са заштитним контактом како би се остварила заштита. 

Инсталације електромоторног погона и регулације урадити у свему према захтевима хидротехничких и термотехничких система.
Осветљење
Предвидети осветљење савременим изворима светлости а прорачуном одредити довољан број сијаличних места водећи рачуна о намени простора где се инсталирају и светлосним потребама корисника истих. 

Пројектом предвидети инсталацију општег, помоћног, противпаничног и декоративног осветљења у објектима и у партеру комплекса. 

Противпанично осветљење предвидети светиљкама са сопственим акумулатором, потребне аутономије рада.
Одабрати светиљке високог степена искоришћења и дугог века трајања, опремљене са квалитетном оптиком. 

Спољно осветљења у комплексу треба испројектовати у складу са техничким условима надлежног комуналног предузећа за јавно осветљење и надлежне ЕД, као и у складу са важећим законима, прописима, стандардима.

Заштита од електричног удара
Предвидети заштиту од електричног удара у складу са постојећим прописима систему заштите који надлежна ЕД примењује у овој области.

Применити заштиту од електричног удара аутоматским искључењем напајања у оквиру утврђених вредности напона и времена који гарантују безбедност. Поред главног изједначења потенцијала применити и додатне мере као што су локално изједначење потенцијала, где год је потребно опремити разводне ормане одводницима пренапона, извести допунску заштиту фид склопком појединачно на струјним колима а ако је неопходно и саме приккључке заштитити сниженим напоном. 

Инсталација громобрана и уземљења
Прорачуном одредити потребан ниво заштите од атмосферског пражњења за појединачне објекте у комплексу.На основу резултата изабрати одговарајућу спољашњу и унутрашњу инсталацију за заштиту објеката. 

Пројектовати појединачне уземљиваче за сваки од објеката и повезати их у систем уземљења у комплексу. Са уземљивача предвидети довољан број извода за остверивање веза између појединачних уземљивачких целина као и за главне сабирнице за изједначење потенцијала у објектима. 

Инсталацију пројектовати у свему према важећим стандардима и прописима, и бирати опрему од квалитетних материјала који ће гарантовати исправност инсталације у дужем временском периоду.

Испитивање и провера инсталација

Испитивање постојеће и новопројектоване електричне инсталације извести мерењем према Члановима Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона.

При сваком прегледу саставити извештај о извршеним мерењима. Извештај треба да садржи све вредности добијене мерењем одакле се може утврдити исправност или евентуалне неправилности на инсталацији.

Сви недостаци констатовани прегледом морају се отклонити без одлагања. 

НАПОМЕНЕ:
При пројектовању инсталација водити рачуна о минималном безбедном растојању од осталих врста инсталација у комплексу и објектима.

На местима проласка инсталација између противпожарних сектора применити све прописане противпожарне мере и користити сертификовану и атестирану опрему и материјале како би се остварила осим техничке и противпожарна безбедност.

IP заштита одабране опреме мора бити усклађена са условима и наменом простора у који се инсталира.

Пројектном документацијом морају бити предвиђени све врсте радова и опреме који су потребни да би се остварило нормално функционисање у комплексу и у току изградње и касније употребе свих садржаја које спортско рекреативни комплекс нуди.

Техничка документација мора бити израђена у духу важећих закона и прописа и мора садржати сву текстуалну и графичку документацију потребну за реализацију ове врсте инсталација.
-
Телекомуникационе инсталације

Ради обезбеђивања телекомуникационих услуга и широкопојасних сервиса (Интернет) корисницима и запосленима СРЦ-а потребно је предвидети независно повезивање будућег СРЦ-а на јавну телекомуникациону мрежу. Такође, због евентуалног обједињавања (у телекомуникационом смислу) планираног и постојећег објекта градског базена потребно је предвидети попречну кабловску везу. За те потребе, као и за потребе осталих телекомуникационих система, предвидети потребну ТК кабловску канализацију у оквиру Центра.

А парковски и спортско рекративни садржаји

Ради обезбеђивања телекомуникационих услуга као и безбедности и сигурности присутних на спортским теренима и парковским површинама предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- локалну комуникациону мрежу/инсталацију (WAN) за дистрибуцију бежичног Интернет сигнала (Wi Fi), повезивање маркетиншких  дисплеја (билборда), пренос IP видео сигнала са камера, повезивања услужних апарата (банкомати, самоуслужни фрижидери...) и за пренос  других дигиталних сигнала...

- видео надзор амбијента и критичних тачака


- систем јавног разгласа за спољну средину

Ради обезбеђивања телекомуникационих услуга као и безбедности и сигурности присутних у угоститељским  објектима предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- интерну комуникациону мрежу/инсталацију (LAN) за дистрибуцију говорног сигнала (телефонија), бежичног Интернет сигнала (Wi Fi), пренос IP видео сигнала са камера, повезивања платних апарата (касе, card check-ери, банкомати...) 

- видео надзор 


- систем јавног разгласа


- стабилни систем за дојаву пожара


- инсталацију за дистрибуцију радио и ТВ сигнала
Б купалишни комплекс
Ради обезбеђивања телекомуникационих услуга као и безбедности и сигурности присутних у објекту гардеробе предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- интерну комуникациону мрежу/инсталацију (LAN) за дистрибуцију говорног сигнала (телефонија у амбуланти, канцеларији), бежичног Интернет сигнала (Wi Fi), пренос IP видео сигнала са камера 

- видео надзор 


- систем јавног разгласа


- стабилни систем за дојаву пожара


- обједињени мониторинг безбедносних и сигурносних система

Ради обезбеђивања телекомуникационих услуга као и безбедности и сигурности присутних на базенима предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- локалну комуникациону мрежу/инсталацију (WAN) за дистрибуцију бежичног Интернет сигнала (Wi Fi), пренос IP видео сигнала са камера, повезивања услужних апарата (тел. говорнице, банкомати, самоуслужни фрижидери...) и за пренос  других дигиталних сигнала...

- видео надзор амбијента и критичних тачака


- систем јавног разгласа за спољну средину

- контролу приступа и интерфонски систем на рампама/турникетима односно улазима у функционалне целине

-
Машинске инсталације
а)
Термотехничке инсталације

Термотехничке инсталације пројектовати према намени простора, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту објеката и инсталација, према захтевима дефинисаним овим пројектним задатком, АГ подлогама, условима надлежних ЈКП.

Пројектом термотехничких инсталација предвидети инсталацију за грејање и хлађење објеката, принудну вентилацију просторија чија намена то захтева, као и свих блокираних просторија, припрему санитарне потрошне топле воде, инсталацију за загревање базенске воде.

Унутрашње инсталације грејања, хлађења и вентилације

У угоститељском објекту предвидети:

- инсталације ваздушног грејања и хлађења, преко кога се остварује и вентилација простора у комбинацији са подним грејањем у ресторанском делу;

- двоцевни развод топле воде челичним цевима;

- за кухињу, помоћне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање са алуминијумским чланкастим радијаторима;

- принудну вентилацију блокираних просторија и просторија чија технологија то захтева ресторана и кухиње, санитарних и блокираних просторија;

- хлађење просторија у складу са Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај, а према категоризацији објекта.

У објекту гардеробе предвидети:

- инсталације хлађења и вентилације током летњег периода, а у току зимског периода предвидети одржавање минималне температуре.

У санитарном објекту предвидети:

- инсталације, хлађења и вентилације током летњег периода, а у току зимског периода грејање и вентилација објекта.

У машинској просторији фонтане обезбедити потребну вентилацију.

Загревање санитарне потрошне топле воде и базенске воде

Предвидети централну припрему санитарне потрошне топле воде у угоститељском објекту и објекту гардеробе, према потрошњи дефинисаној у пројекту хидротехничких инсталација. 

Пројектом предвидети измењивач топлоте за иницијално загревање и догревање базенске воде.
Извор топлотне и расхладне енергије 

Као основни извор за загревање објеката предвидети коришћење топлотне енергије из градске топлане, а за хлађење објекта као енергент користи се електрична енергија.

Загревање и догревање воде у базену, као и загревање санитарне воде као основни енергент зими предвидети енергију из градске топлане, а за летњи период предвидети коришћење система соларних колектора. У прелазним периодима када градска топлана не ради, предвидети електричну енергију као енергент (електро котлови и топлотне пумпе ваздух-вода). 

Смештај опреме за потребе отвореног базена предвидети на техничкој етажи затвореног базена. 

При дефинисању топлотних потреба за новопројектоване објекте, размотрити могућност коришћења резерве у топлотном капацитету постојећих система и у складу са тим предвидети одговарајуће интервенције. 
САОБРАЋАЈ

Пројектима саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације пројектант треба да разради саобраћајне површине и план уређења терена за потребе кретања:
· Пешака

· Бициклиста

· Ватрогасних возила

· Доставе робе и одношење смећа,

· Пешачке стазе

Предвидети израду пешачких стаза и платоа према концептуалном решењу уређења дела спортско рекреатвиног комплекса у Пироту, а са циљем повезивања садржаја у самом комплексу. Предвидети да све површине за комуникацију буду изведене са бехатон плочама и одговарајућом конструкцијом. Оивичења предвидети баштенским ивичњаком 12/18.

· Бициклистичке стазе

Новим пројектним решењима на уређењу улица Миливоја Манића  и Саве Ковачевића, који су предмет посебног пројекта, овим пројектним задатком се предвиђа изградња везе између ове две улице бициклистичком стазом.

Предвидети бициклистичку стазу двосмерног типа на потезу постојеће улице 46. Дивизије која је предвиђена за затварање, тј. укидање, на потезу између улица Миливоја Манића  и Саве Ковачевића. 

Оивичење бициклистичке стазе извести баштенским ивичњацима 12/18. Конструкцију бициклистичке стазе урадити са бехатон плочама и одговарајућом подлогом. 

Неопходно је ускладити све нивелационе односе са пројектним решењем уређења улица Миливоја Манића  и Саве Ковачевића, као и са постојећим стањем према затрвореном базену, односно према терену за мали фудбал са посебним освртом на одводњавање.

· Противпожарна заштита

Пројектним решењем омогућити приступ ватрогасним возилима са свих страна прилазу објектима, како предметног комплекса, тако и суседним. Платое за интервенцију ватрогасних возила око купалишта опремити потребним инсталацијама и уредити према важећој законској регулативи Републике Србије.
· Достава робе и одношење смећа

Обезбедити несметани проток материјала, робе, залиха и одношење смећа за потребе комплекса.

Напомена: Пре почетка израде пројекта наручилац ће доставити извршиоцу Пројекат за извођење улице Саве Ковачевића од улица Данила Киша до улице 46. Двизије и раскрснице улице Саве Ковачевића и улице Миливоја Манића

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                        
                      ____________________                                                        

потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 26/46 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА
1. Кадровски капацитет: 
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: 

- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 200
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 300
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 300 или 301 или 302 или 373
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 310 или 311
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 312 или 315
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 314

- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 332
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 350
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 369 или 353
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 370
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 381
- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом бр. 391 или 316 или 410
који ће решењем бити именовани за одговорне пројектанте

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:
· Уговор о раду или образац М, односно уговор о радном ангажовању који садржи и послове који су предмет ове јавне набавке

· Копију тражених лиценци 

2.Понуђачи могу да уз понуду доставе Изјаву о упознавању са локацијама (која је саставни део конкурсне документације). 
НАЧИН ПЛАЋАЊА


По испостављању фактуре, након достављања комплетне пројектне документације.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ______________(_________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           
                 
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.2.35/2019, набавка услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                        
                     ____________________                                                        









           потпис

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 2.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.2.35/2019, набавка услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству подизвођача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         

           ____________________                                                        









           потпис

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
И З Ј А В А

О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈАМА

Понуђач ___________________________________________________, са седиштем у ____________________________, за јавну набавку - Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019, упознат је са локацијама и стекао је непосредан увид у ситуацију на терену.  

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         
                      ____________________                                                        

потпис
Напомена:
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 23.08.2019. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 23.08.2019. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- Изјава о упознавању са локацијом за извођење радова

- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- попуњен модел уговора.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 23.08.2019. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 23.08.2019. до 12.00 часова доставити на адресу: Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.35/2019 Пројектна документација за изградњу отвореног базена, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.35/2019 Пројектна документација за изградњу отвореног базена, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.35/2019 Пројектна документација за изградњу отвореног базена, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 
По испостављању фактуре, након достављања комплетне пројектне документације.
Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Није предвиђено

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 19.08.2019. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 19.08.2019. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено


19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок реализације. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и исти рок реализације, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).
 
23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

2. износ таксе: 120.000,00 динара

3. број рачуна: 840-30678845-06

4. шифра плаћања: 153 или 253

5. позив на број: 1.2.35/2019
6. сврха: ЗЗП; Градска управа Пирот; 1.2.35/2019
7. корисник: буџет Републике Србије

8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

9. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019.
	Укупна цена без ПДВ-а 
	

	Износ ПДВ-а
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Начин и услови плаћања:
	______ дана од дана испостављања фактуре на начин одређен спецификацијом

	Рок  реализације:
	______ календарских дана од добијених појединачних налога Наручиоца, а највише до 31.12.2019. године

	Рок важења понуде: 
	_____ дана од отварања понуде

	Место реализације:
	Град Пирот

	Начин давања понуде:

(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         
                     ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати  образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________                                                        









             потпис  
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
X
МОДЕЛ УГОВОРА
О Изради Пројектне документације за изградњу отвореног базена
Уговорне стране:

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка услуге: Пројектна документација за изградњу отвореног базена, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број 1.2.35/2019, број понуде _________, од _____________ године.  

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1

Овај Уговор додељен је Извршиоцу услуге, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку ЈН – Пројектна документација за изградњу отвореног базена, редни број 1.2.35/2019, на основу понуде понуђача број _________________ од ____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.68/2015).
Члан 2

Извршилац се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради стручно и квалитетно, према правилима струке, а у свему према добијеном пројектном задатку и осталим условима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања, које је предмет уговора

Члан 3

Наручилац се обавезује да:

· Извршиоцу пружи помоћ у погледу давања потребних и захтевних услова за израду пројектне документације из члана 2 овог уговора.

Извршилац се обавезује да: 

- сагласно Закону о планирању и изградњи и електронској обједињеној процедури прибави  за потребе наручиоца локацијске услове,грађевинску дозволу (и све друге евентуално потребне, захтеване документе).



· изврши израду пројектне документације у складу са пројектним задатком, важећим прописима и правилима струке.

· обавештава Наручиоца о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду пројектне документације.

· достави радну верзију пројектне документације Наручиоцу на увид, ради усаглашавања ставова о евентуалним примедбама.

- Изради и достави 5 (пет) штампаних примерака и 5 (пет) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми.
Члан 4

Извршилац се обавезује да израду пројекта изврши у потпуности у року од __________(________________________) календарских дана од добијених појединачних налога Наручиоца, а највише до 31.12.2019. године.

Члан 5
Наручилац се обавезује да пружене услуге плати по цени од __________ динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара са ПДВ-ом Наручилац се обавезује да услуге плати, на рачун Извршиоца услуге бр. ________________________________ код _________________ банке. Плаћање ће бити извршено _______ дана по испостављању фактуре након дострављања комплетне пројектне документације.
Члан 6
Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању овог Уговора.

Члан 7
Извршилац се обавезује да истовремено са потписивањем Уговора преда Наручиоцу соло бланко меницу, за извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Уз меницу мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Члан 8
Овај Уговор се закључује на период до 31.12.2019. године.

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 9

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 10

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 11

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
    Н А Р У Ч И Л А Ц



        И З В Р Ш И Л А Ц  
_________________________

              _________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
____________________________________________________________________________

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуге, 
редни број 1.2.35/2019: Пројектна документација за изградњу отвореног базена
 44/46

